2.pielikums

## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

# „Kokskaidu granulu piegādeLīkumu ciema katlu mājai”

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģ.Nr. |  |

- Piegādes adrese: katlu māja “Līkumi”, Sēlpils pagasts, Jēkabpils novads.

- Piegāde:  Par piegādes grafiku, piegādes precīzu daudzumu vienā reizē, puses vienojas mutiski.

- Piegāde tiek veikta 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieteikuma brīža e-pastā vai telefoniski).

| Parametrs | Prasības | Pretendenta piedāvājums (pretendents norāda piedāvātajai precei prasības parametrus, lai varētu to salīdzināt ar prasību) |
| --- | --- | --- |
| Kopējais plānotais apjoms | 120 tonnas. |  |
| Papildapjoms | Pasūtītājs līguma izpildes gaitā ir tiesīgs izmainīt iepērkamo granulu daudzumu +/-10% no granulu kopējā piegādes apjoma, atkarībā no laika apstākļiem un Pasūtītāja vajadzībām. |  |
| Diametrs | 8 mm |  |
| Garums | No 5-30 mm |  |
| Mitrums | ne lielāks par 10 % |  |
| Pelnu saturs | ne vairāk kā 0,8 % |  |
| Siltumspēja | ne mazāka kā 16,5 MJ/KG |  |
| Citas prasības | Premium klases kokskaidu granulas, kvalitatīvas, sausas. |  |
|  | ražotas no tīras koka skaidas (bez mizas); |  |
|  | mehāniski cietas, noturīgas pret sadrupšanu; |  |
| Piegāde | ar automašīnu kurai ir nolaižama balsta platforma (ar lafeti), 15-20 kg iepakojuma maisos. |  |

| Paraksts |  |
| --- | --- |
| Datums |  |
| Vārds, uzvārds |  |
| Amats |  |