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SABIEDRĪBA  AR  IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
“VĪGANTS”
Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5230, tālr. 26446651, vigants@vigants.lv 
Reģ.Nr. 55403000931, SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV31UNLA0009000609004
Salas pagasta Jēkabpils novadā
2026.gada 20.oktobrī
CENU APTAUJAS UZAICINĀJUMS
SIA “Vīgants” aicina iesniegt cenu piedāvājumu par pakalpojumu “Gaisa piesārņojošo vielu mērījumi katlu mājās”, pamatojoties uz zemāk norādīto informāciju un pievienoto cenu piedāvājuma veidlapu. Cenu piedāvājumu lūdzam iesniegt līdz 2026.gada 27.oktobrim, nosūtot to uz e-pasta adresi: vigants@vigants.lv. 
SIA “Vīgants” apsaimniekošanā esošajās katlu mājās nepieciešams veikt gaisa piesārņojošo vielu emisiju mērījumus, ievērojot piemērojamās normatīvo aktu prasības, tostarp Ministru kabineta 2021.gada 7.janvāra noteikumus Nr.17 “Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām”.
Informācija par objektiem

1. Katlu māja Skolas ielā 2A, Salā, Salas pagastā, Jēkabpils novadā

· Kurināmā veids: dabasgāze

· Iekārtas: divi ūdenssildāmie katli De Dietrich GT 525, katra katla jauda 1,45 MW

2. Katlu māja Podvāzes ielā 2A, Biržos, Salas pagastā, Jēkabpils novadā

· Kurināmā veids: malka

· Iekārtas: ūdenssildāmais katls ŪK-1000 ar jaudu 1 MW un ūdenssildāmais katls ŪK-800 ar jaudu 0,8 MW

Pakalpojuma izpildes prasības
1. Veikt katlu dūmgāzu plūsmas ātruma un tilpuma plūsmas mērījumus, kā arī noteikt dūmgāzu temperatūru un citus emisiju noteikšanai nepieciešamos parametrus.

2. Veikt oglekļa monoksīda (CO), slāpekļa oksīdu (NOₓ) un citu attiecīgajai sadedzināšanas iekārtai piemērojamajos normatīvajos aktos noteikto piesārņojošo vielu emisiju mērījumus.

3. Koksnes kurināmā katliem veikt cieto daļiņu (putekļu) emisiju mērījumus.
4. Mērījumus veikt atbilstoši piemērojamajām standartmetodēm katla darbības laikā. Mērījumus veic pakalpojuma sniedzējs ar attiecīgajā mērījumu jomā spēkā esošu akreditāciju vai piesaistot akreditētu testēšanas laboratoriju.
5. Par veiktajiem mērījumiem sagatavot un iesniegt testēšanas pārskatus, norādot mērījumu rezultātus, izmantotās metodes un citu normatīvajos aktos noteikto informāciju.
6. Ja mērījumu veikšanas laikā tiek konstatēta nepieciešamība pēc papildu tehniskajiem darbiem vai pakalpojumiem, pakalpojuma sniedzējam par to jāinformē SIA “Vīgants”, un papildu darbus vai pakalpojumus drīkst veikt tikai pēc to apjoma un izmaksu saskaņošanas ar SIA “Vīgants”.
Piedāvājuma veidlapa:
Informācija par pretendentu
Datums: ___________________________
	Pretendenta nosaukums
	

	Reģistrācijas numurs
	

	Juridiskā adrese
	

	Korespondences adrese
	

	Bankas nosaukums
	

	Bankas kods
	

	Bankas konta numurs
	

	Kontaktpersona:
	

	Tālruņa numurs:
	

	E-pasta adrese:
	


Informācija par piedāvājumu: 
	Nr.p.k.
	Pakalpojuma nosaukums       
	Cena EUR (bez PVN) par vienu vienību
	Kopējais vienību skaits
	Kopējās izmaksas EUR (bez PVN)

	Skolas iela 2A, Sala, Salas pagasts, Jēkabpils novads

	1.
	Dūmgāzu plūsmas ātruma un tilpuma plūsmas mērījumi, dūmgāzu temperatūras noteikšana
	
	1
	

	2.
	Piesārņojošo vielu emisiju mērījumi
	
	1
	

	Podvāzes iela 2A, Birži, Salas pagasts, Jēkabpils novads

	3.
	Dūmgāzu plūsmas ātruma un tilpuma plūsmas mērījumi, dūmgāzu temperatūras noteikšana
	
	1
	

	4.
	Piesārņojošo vielu emisiju mērījumi
	
	1
	

	5.
	Cieto daļiņu emisiju mērījumi
	
	1
	

	

	6.
	Transporta izdevumi
	
	
	

	7.
	Testēšanas pārskatu sagatavošana
	
	
	

	8.
	Citi izdevumi (norādīt)
	
	
	

	Kopā, EUR bez PVN:
	

	PVN 21%, EUR:
	

	Kopsumma, EUR ar PVN 21%:
	


Apliecinām, ka cenā ir iekļauti visi nepieciešamie izdevumi, tostarp, darbaspēka, materiālu u.c. izmaksas, kuras ir nepieciešamas, lai izpildītu pasūtījumu, kā arī visi nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli.
Līguma paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, amats: ________________________________________________________________________
vai 

pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats (pilnvaru jāpievieno pielikumā):

_________________________________________________________________________

Cenu aptaujas veicējs: SIA “Vīgants”
____________________ J.Koļesinskis
