## Finanšu piedāvājums_granulu kat
Pielikums Nr. 3
| Pasūtītājs: SIA “Vīgants” |  |  |  | 2023.gada_____.jūlijā
Izpildītājs: Reģ.Nr. Kontakti
Objekts: Granulu katla pieslēgšana "Līkumi", Sēlpils pagastā, Jēkabpils novadā
Adrese: "Līkumi", Sēlpils pagasts, Jēkabpils novads, LV-5232
Granulu kalti: 2 (divi) BIO 100 Kw apkures katli ar 1 (vienu) granulu tvertni un akumulācijas tvertni 1,5 m3.
Tehniskais - Finanšu piedāvājums “Granulu katlu pieslēgšanai” Līkumu ciema katlu mājai
Nr. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Cenas, ja tiek izmantotas Tērauda caurules |  | Cenas, ja tiek izmantotas Karbona caurules
|  |  |  | Cena par 1 vienību | Summa kopā, EUR, bez PVN | Cena par 1 vienību | Summa kopā, EUR, bez PVN
1 | Katla atgaitas sajaukšanas mezgls ar sūkni Wilo Yonos Maxo 40/0,5-8 220, 3-ceļu vārstu un regulatora servopiedziņu, jaudai 100kW | kompl | 2
2 | Katlu apsaiste un pievads pie akumulācijas tvertnes | kompl | 2
3 | termometri | gb | 8
4 | manometri ar krānu | kompl | 4
5 | Noslēgarmatūra DN50 | gb | 10
6 | Noslēgarmatūra DN65 | gb | 8
7 | Dubļu filtrs DN50 | gb | 2
8 | Dubļu filtrs DN65 | gb | 1
9 | Izplešanās tvertne 200L ar pieslēgvārstu | kompl | 1
10 | Apkures sajaukšanas mezgls ar sūkni Wilo Yonos Maxo 40/0,5-12 250, 3-ceļu vārstu, ar servopiedziņu, jaudai 200kW un tā pieslēgums pie esošas siltumtrases | kompl | 1
11 | cauruļvadu siltumizolācija katlu telpā | kompl | 1
12 | Montāžas palīgmateriāli - caurules, veidgabali, stiprinājumi, elektroinstalācija | kompl | 1
13 | Darba izmaksas | gab
14 | Transporta un sagādes izmaksas | gab
15 | Citas izmaksas (norādīt kādas), palīgmateriāli u.c. | gab
| Kopā, EUR bez PVN |  |  |  |  | Kopā, EUR bez PVN
|  |  |  | PVN |  | PVN
|  |  |  | Kopā ar PVN |  | Kopā ar PVN
Darbu izpildes termiņš: ______________________________
Citi nosacījumi, kas nodrošina piedāvājumu:
Sastādīja: _________________________________
Datums: __________________________________