3. Pielikums

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Par PVC  logu izgatavošanu un  piegādi un  jauno logu uzstādīšanu (t.sk.veco logu demontāžu) daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām”.

Ar šo, __________________ (pretendenta nosaukums), apliecina, ka piedāvātā logi atbilst šādām prasībām:

| . | Pakalpojums | Prasības | Atbilst/neatbilst |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Logu specifikācija | H1360x1860, trīs vienādās daļās, vidējā daļa atverama, atmetama. |  |
|  |  | Stikla pakete: 4-16-sei+srgons U=1,1 W/m2k |  |
|  |  | Ārējā palodze 1180 mm Pural RR |  |
|  |  | Ārējā un iekšējā aile pa 10 cm |  |
| 2. | Jauno logu piegāde, veco logu demontāža, jauno logu uzstādīšana objektā | Vecā loga , ārējās palodzes demontāža, izvešana (utilizēšana) |  |
|  |  | Jaunā PVC loga izgatavošana |  |
|  |  | Loga ārējās palodzes uzstādīšana |  |
|  |  | Aiļu apdare ārējā (putu nosegšana ar hidroizolācijas masu |  |
|  |  | Aiļu apdare iekšējā (reģipsis+krāsošana) |  |

Pretendenta paraksts : ____________________________________________________

(amats, paraksts, vārds, uzvārds)