TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

“Par durvju izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu; (t.sk. veco durvju demontāžu) daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām”.

Ar šo, __________________ (pretendenta nosaukums), apliecina, ka piedāvātās durvis atbilst šādām prasībām:

| Nr.p.k. | Pakalpojums | Prasības | Atbilst/ neatbilst |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pagraba ieejas metāla durvju specifikācija | 2mm biezs skārds |  |
|  |  | Durvju vērtne siltināta no iekšpuses |  |
|  |  | Durvis obligāti apstrādātas ar pretrūsas grunti un krāsotas ar pulverveida krāsu |  |
|  |  | H 2060x860 |  |
|  |  | Ventilācijas restīte 80x200 |  |
|  |  | Eņģes 3.gab |  |
|  |  | riteņtiņatslēga |  |
|  |  | Arkveida durvju rokturi |  |
|  |  | Mehāniskais durvju aizvērējs |  |
| 2. | Kāpņu telpas ieejas durvju specifikācija: | Durvju vērtne siltināta no iekšpuses |  |
|  |  | 2mm biezs skārds |  |
|  |  | H2060x950 |  |
|  |  | Stikla pakete:200x900 |  |
|  |  | Eņģes 3 gab. |  |
|  |  | riteņtiņatslēga |  |
|  |  | Arkveida durvju rokturi |  |
|  |  | Mehāniskais durvju aizvērējs |  |

Pretendenta paraksts : ____________________________________________________

(amats, paraksts, vārds, uzvārds)